|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \\fp1\RedirectedFolders$\gjvrijmoeth\Desktop\Inacom_logo.jpgPart # | REL'D | Description | BODY | DIAPH | ORIF | MOUNT |
| 038T2B12-32-4 | **** | 2-WAY NC VALVE, BOTTOM PORT | PPS | PTFE | 0,032 | **** |
| 038T2B12-32-4E | **** | 2-WAY NC VALVE, BOTTOM PORT | PPS | EPDM | 0,032 | **** |
| 038T2B12-32-4P |  | 2-WAY NC VALVE, BOTTOM PORT | PPS | FFKM | 0,032 | **** |
| 038T2B12-32-5 | **** | 2-WAY NC VALVE, BOTTOM PORT | PEEK | PTFE | 0,032 | **** |
| 038T2B12-32-5E | **** | 2-WAY NC VALVE, BOTTOM PORT | PEEK | EPDM | 0,032 | **** |
| 038T2B12-32-5P | **** | 2-WAY NC VALVE, BOTTOM PORT | PEEK | FFKM | 0,032 | **** |
| 038T2B12-54-4 | **** | 2-WAY NC VALVE, BOTTOM PORT | PPS | PTFE | 0,054 | **** |
| 038T2B12-54-4E |  | 2-WAY NC VALVE, BOTTOM PORT | PPS | EPDM | 0,054 | **** |
| 038T2B12-54-4P |  | 2-WAY NC VALVE, BOTTOM PORT | PPS | FFKM | 0,054 | **** |
| 038T2B12-54-5 | **** | 2-WAY NC VALVE, BOTTOM PORT | PEEK | PTFE | 0,054 | **** |
| 038T2B12-54-5E | **** | 2-WAY NC VALVE, BOTTOM PORT | PEEK | EPDM | 0,054 | **** |
| 038T2B12-54-5P | **** | 2-WAY NC VALVE, BOTTOM PORT | PEEK | FFKM | 0,054 | **** |
| 038T2B24-32-4 | **** | 2-WAY NC VALVE, BOTTOM PORT | PPS | PTFE | 0,032 | **** |
| 038T2B24-32-4E |  | 2-WAY NC VALVE, BOTTOM PORT | PPS | EPDM | 0,032 | **** |
| 038T2B24-32-4P | **** | 2-WAY NC VALVE, BOTTOM PORT | PPS | FFKM | 0,032 | **** |
| 038T2B24-32-5 | **** | 2-WAY NC VALVE, BOTTOM PORT | PEEK | PTFE | 0,032 | **** |
| 038T2B24-32-5E | **** | 2-WAY NC VALVE, BOTTOM PORT | PEEK | EPDM | 0,032 | **** |
| 038T2B24-32-5P | **** | 2-WAY NC VALVE, BOTTOM PORT | PEEK | FFKM | 0,032 | **** |
| 038T2B24-54-4 | **** | 2-WAY NC VALVE, BOTTOM PORT | PPS | PTFE | 0,054 | **** |
| 038T2B24-54-4E |  | 2-WAY NC VALVE, BOTTOM PORT | PPS | EPDM | 0,054 | **** |
| 038T2B24-54-4P | **** | 2-WAY NC VALVE, BOTTOM PORT | PPS | FFKM | 0,054 | **** |
| 038T2B24-54-5 | **** | 2-WAY NC VALVE, BOTTOM PORT | PEEK | PTFE | 0,054 | **** |
| 038T2B24-54-5E | **** | 2-WAY NC VALVE, BOTTOM PORT | PEEK | EPDM | 0,054 | **** |
| 038T2B24-54-5P |  | 2-WAY NC VALVE, BOTTOM PORT | PEEK | FFKM | 0,054 | **** |
| 038T2S12-32-4 | **** | 2-WAY NC VALVE, SIDE PORT | PPS | PTFE | 0,032 | **** |
| 038T2S12-32-4E | **** | 2-WAY NC VALVE, SIDE PORT | PPS | EPDM | 0,032 | **** |
| 038T2S12-32-4P |  | 2-WAY NC VALVE, SIDE PORT | PPS | FFKM | 0,032 | **** |
| 038T2S12-32-5 | **** | 2-WAY NC VALVE, SIDE PORT | PEEK | PTFE | 0,032 | **** |
| 038T2S12-32-5E | **** | 2-WAY NC VALVE, SIDE PORT | PEEK | EPDM | 0,032 | **** |
| 038T2S12-32-5P | **** | 2-WAY NC VALVE, SIDE PORT | PEEK | FFKM | 0,032 | **** |
| 038T2S12-54-4 | **** | 2-WAY NC VALVE, SIDE PORT | PPS | PTFE | 0,054 | **** |
| 038T2S12-54-4E |  | 2-WAY NC VALVE, SIDE PORT | PPS | EPDM | 0,054 | **** |
| 038T2S12-54-4P | **** | 2-WAY NC VALVE, SIDE PORT | PPS | FFKM | 0,054 | **** |
| 038T2S12-54-5 | **** | 2-WAY NC VALVE, SIDE PORT | PEEK | PTFE | 0,054 | **** |
| 038T2S12-54-5E |  | 2-WAY NC VALVE, SIDE PORT | PEEK | EPDM | 0,054 | **** |
| 038T2S12-54-5P | **** | 2-WAY NC VALVE, SIDE PORT | PEEK | FFKM | 0,054 | **** |
| 038T2S24-32-4 | **** | 2-WAY NC VALVE, SIDE PORT | PPS | PTFE | 0,032 | **** |
| 038T2S24-32-4E |  | 2-WAY NC VALVE, SIDE PORT | PPS | EPDM | 0,032 | **** |
| 038T2S24-32-4P |  | 2-WAY NC VALVE, SIDE PORT | PPS | FFKM | 0,032 | **** |
| 038T2S24-32-5 | **** | 2-WAY NC VALVE, SIDE PORT | PEEK | PTFE | 0,032 | **** |
| 038T2S24-32-5E |  | 2-WAY NC VALVE, SIDE PORT | PEEK | EPDM | 0,032 | **** |
| 038T2S24-32-5P | **** | 2-WAY NC VALVE, SIDE PORT | PEEK | FFKM | 0,032 | **** |
| 038T2S24-54-4 | **** | 2-WAY NC VALVE, SIDE PORT | PPS | PTFE | 0,054 | **** |
| 038T2S24-54-4E |  | 2-WAY NC VALVE, SIDE PORT | PPS | EPDM | 0,054 | **** |
| 038T2S24-54-4P | **** | 2-WAY NC VALVE, SIDE PORT | PPS | FFKM | 0,054 | **** |
| 038T2S24-54-5 | **** | 2-WAY NC VALVE, SIDE PORT | PEEK | PTFE | 0,054 | **** |
| 038T2S24-54-5E | **** | 2-WAY NC VALVE, SIDE PORT | PEEK | EPDM | 0,054 | **** |
| 038T2S24-54-5P | **** | 2-WAY NC VALVE, SIDE PORT | PEEK | FFKM | 0,054 | **** |
| 039T2M12-32-4 | **** | 2-WAY NC VALVE, MANIFOLD MNT | PPS | PTFE | 0,032 | **** |
| 039T2M12-32-4E | **** | 2-WAY NC VALVE, MANIFOLD MNT | PPS | EPDM | 0,032 | **** |
| 039T2M12-32-4P |  | 2-WAY NC VALVE, MANIFOLD MNT | PPS | FFKM | 0,032 | **** |
| 039T2M12-32-5 | **** | 2-WAY NC VALVE, MANIFOLD MNT | PEEK | PTFE | 0,032 | **** |
| 039T2M12-32-5E | **** | 2-WAY NC VALVE, MANIFOLD MNT | PEEK | EPDM | 0,032 | **** |
| 039T2M12-32-5P | **** | 2-WAY NC VALVE, MANIFOLD MNT | PEEK | FFKM | 0,032 | **** |
| 039T2M12-54-4 | **** | 2-WAY NC VALVE, MANIFOLD MNT | PPS | PTFE | 0,054 | **** |
| 039T2M12-54-4E | **** | 2-WAY NC VALVE, MANIFOLD MNT | PPS | EPDM | 0,054 | **** |
| 039T2M12-54-4P | **** | 2-WAY NC VALVE, MANIFOLD MNT | PPS | FFKM | 0,054 | **** |
| 039T2M12-54-5 | **** | 2-WAY NC VALVE, MANIFOLD MNT | PEEK | PTFE | 0,054 | **** |
| 039T2M12-54-5E |  | 2-WAY NC VALVE, MANIFOLD MNT | PEEK | EPDM | 0,054 | **** |
| 039T2M12-54-5P | **** | 2-WAY NC VALVE, MANIFOLD MNT | PEEK | FFKM | 0,054 | **** |
| 039T2M24-32-4 | **** | 2-WAY NC VALVE, MANIFOLD MNT | PPS | PTFE | 0,032 | **** |
| 039T2M24-32-4E |  | 2-WAY NC VALVE, MANIFOLD MNT | PPS | EPDM | 0,032 | **** |
| 039T2M24-32-4P | **** | 2-WAY NC VALVE, MANIFOLD MNT | PPS | FFKM | 0,032 | **** |
| 039T2M24-32-5 | **** | 2-WAY NC VALVE, MANIFOLD MNT | PEEK | PTFE | 0,032 | **** |
| 039T2M24-32-5E | **** | 2-WAY NC VALVE, MANIFOLD MNT | PEEK | EPDM | 0,032 | **** |
| 039T2M24-32-5P | **** | 2-WAY NC VALVE, MANIFOLD MNT | PEEK | FFKM | 0,032 | **** |
| 039T2M24-54-4 | **** | 2-WAY NC VALVE, MANIFOLD MNT | PPS | PTFE | 0,054 | **** |
| 039T2M24-54-4E | **** | 2-WAY NC VALVE, MANIFOLD MNT | PPS | EPDM | 0,054 | **** |
| 039T2M24-54-4P | **** | 2-WAY NC VALVE, MANIFOLD MNT | PPS | FFKM | 0,054 | **** |
| 039T2M24-54-5 | **** | 2-WAY NC VALVE, MANIFOLD MNT | PEEK | PTFE | 0,054 | **** |
| 039T2M24-54-5E | **** | 2-WAY NC VALVE, MANIFOLD MNT | PEEK | EPDM | 0,054 | **** |
| 039T2M24-54-5P | **** | 2-WAY NC VALVE, MANIFOLD MNT | PEEK | FFKM | 0,054 | **** |
| 075T2NC12-32 | **** | 2-WAY NC VALVE | PTFE | PTFE | 0,032 |  |
| 075T2NC12-32-4 | **** | 2-WAY NC VALVE | PPS | PTFE | 0,032 |  |
| 075T2NC12-32-4E | **** | 2-WAY NC VALVE | PPS | EPDM | 0,032 |  |
| 075T2NC12-32-4M |  | 2-WAY NC VALVE | PPS | PTFE | 0,032 | **** |
| 075T2NC12-32-4P |  | 2-WAY NC VALVE | PPS | FFKM | 0,032 |  |
| 075T2NC12-32-5 | **** | 2-WAY NC VALVE | PEEK | PTFE | 0,032 |  |
| 075T2NC12-32-5E |  | 2-WAY NC VALVE | PEEK | EPDM | 0,032 |  |
| 075T2NC12-32-5M | **** | 2-WAY NC VALVE | PEEK | PTFE | 0,032 | **** |
| 075T2NC12-32-5P | **** | 2-WAY NC VALVE | PEEK | FFKM | 0,032 |  |
| 075T2NC12-32M | **** | 2-WAY NC VALVE | PTFE | PTFE | 0,032 | **** |
| 075T2NC12-62 | **** | 2-WAY NC VALVE | PTFE | PTFE | 0,062 |  |
| 075T2NC12-62-4 |  | 2-WAY NC VALVE | PPS | PTFE | 0,062 |  |
| 075T2NC12-62-4E |  | 2-WAY NC VALVE | PPS | EPDM | 0,062 |  |
| 075T2NC12-62-4M |  | 2-WAY NC VALVE | PPS | PTFE | 0,062 | **** |
| 075T2NC12-62-4P | **** | 2-WAY NC VALVE | PPS | FFKM | 0,062 |  |
| 075T2NC12-62-5 | **** | 2-WAY NC VALVE | PEEK | PTFE | 0,062 |  |
| 075T2NC12-62-5E | **** | 2-WAY NC VALVE | PEEK | EPDM | 0,062 |  |
| 075T2NC12-62-5M | **** | 2-WAY NC VALVE | PEEK | PTFE | 0,062 | **** |
| 075T2NC12-62-5P | **** | 2-WAY NC VALVE | PEEK | FFKM | 0,062 |  |
| 075T2NC12-62M | **** | 2-WAY NC VALVE | PTFE | PTFE | 0,062 | **** |
| 075T2NC24-32 | **** | 2-WAY NC VALVE, MANIFOLD MNT | PTFE | PTFE | 0,032 |  |
| 075T2NC24-32-4 | **** | 2-WAY NC VALVE, MANIFOLD MNT | PPS | PTFE | 0,032 |  |
| 075T2NC24-32-4E | **** | 2-WAY NC VALVE, MANIFOLD MNT | PPS | EPDM | 0,032 |  |
| 075T2NC24-32-4M |  | 2-WAY NC VALVE, MANIFOLD MNT | PPS | PTFE | 0,032 | **** |
| 075T2NC24-32-4P | **** | 2-WAY NC VALVE, MANIFOLD MNT | PPS | FFKM | 0,032 |  |
| 075T2NC24-32-5 | **** | 2-WAY NC VALVE, MANIFOLD MNT | PEEK | PTFE | 0,032 |  |
| 075T2NC24-32-5E | **** | 2-WAY NC VALVE, MANIFOLD MNT | PEEK | EPDM | 0,032 |  |
| 075T2NC24-32-5M | **** | 2-WAY NC VALVE, MANIFOLD MNT | PEEK | PTFE | 0,032 | **** |
| 075T2NC24-32-5P | **** | 2-WAY NC VALVE, MANIFOLD MNT | PEEK | FFKM | 0,032 |  |
| 075T2NC24-32M | **** | 2-WAY NC VALVE, MANIFOLD MNT | PTFE | PTFE | 0,032 | **** |
| 075T2NC24-62 | **** | 2-WAY NC VALVE | PTFE | PTFE | 0,062 |  |
| 075T2NC24-62-4 | **** | 2-WAY NC VALVE | PPS | PTFE | 0,062 |  |
| 075T2NC24-62-4E | **** | 2-WAY NC VALVE | PPS | EPDM | 0,062 |  |
| 075T2NC24-62-4M |  | 2-WAY NC VALVE | PPS | PTFE | 0,062 | **** |
| 075T2NC24-62-4P | **** | 2-WAY NC VALVE | PPS | FFKM | 0,062 |  |
| 075T2NC24-62-5 | **** | 2-WAY NC VALVE | PEEK | PTFE | 0,062 |  |
| 075T2NC24-62-5E |  | 2-WAY NC VALVE | PEEK | EPDM | 0,062 |  |
| 075T2NC24-62-5M | **** | 2-WAY NC VALVE | PEEK | PTFE | 0,062 | **** |
| 075T2NC24-62-5P | **** | 2-WAY NC VALVE | PEEK | FFKM | 0,062 |  |
| 075T2NC24-62M | **** | 2-WAY NC VALVE | PTFE | PTFE | 0,062 | **** |
| 075T2NO12-32 | **** | 2-WAY NO VALVE | PTFE | PTFE | 0,032 |  |
| 075T2NO12-32-4 |  | 2-WAY NO VALVE | PPS | PTFE | 0,032 |  |
| 075T2NO12-32-5 | **** | 2-WAY NO VALVE | PEEK | PTFE | 0,032 |  |
| 075T2NO12-32M | **** | 2-WAY NO VALVE | PTFE | PTFE | 0,032 | **** |
| 075T2NO12-62 | **** | 2-WAY NO VALVE | PTFE | PTFE | 0,062 |  |
| 075T2NO12-62-4 |  | 2-WAY NO VALVE | PPS | PTFE | 0,062 |  |
| 075T2NO12-62-5 |  | 2-WAY NO VALVE | PEEK | PTFE | 0,062 |  |
| 075T2NO12-62M |  | 2-WAY NO VALVE | PTFE | PTFE | 0,062 | **** |
| 075T2NO24-32 | **** | 2-WAY NO VALVE | PTFE | PTFE | 0,032 |  |
| 075T2NO24-32-4 | **** | 2-WAY NO VALVE | PPS | PTFE | 0,032 |  |
| 075T2NO24-32-5 | **** | 2-WAY NO VALVE | PEEK | PTFE | 0,032 |  |
| 075T2NO24-32M | **** | 2-WAY NO VALVE | PTFE | PTFE | 0,032 | **** |
| 075T2NO24-62 | **** | 2-WAY NO VALVE | PTFE | PTFE | 0,062 |  |
| 075T2NO24-62-4 |  | 2-WAY NO VALVE | PPS | PTFE | 0,062 |  |
| 075T2NO24-62-5 |  | 2-WAY NO VALVE | PEEK | PTFE | 0,062 |  |
| 075T2NO24-62M | **** | 2-WAY NO VALVE | PTFE | PTFE | 0,062 | **** |
| 075T3MP12-32 | **** | 3-WAY VALVE | PTFE | PTFE | 0,032 |  |
| 075T3MP12-32-4 | **** | 3-WAY VALVE | PPS | PTFE | 0,032 |  |
| 075T3MP12-32-4E |  | 3-WAY VALVE | PPS | EPDM | 0,032 |  |
| 075T3MP12-32-4M | **** | 3-WAY VALVE | PPS | PTFE | 0,032 | **** |
| 075T3MP12-32-4P |  | 3-WAY VALVE | PPS | FFKM | 0,032 |  |
| 075T3MP12-32-5 | **** | 3-WAY VALVE | PEEK | PTFE | 0,032 |  |
| 075T3MP12-32-5E | **** | 3-WAY VALVE | PEEK | EPDM | 0,032 |  |
| 075T3MP12-32-5M | **** | 3-WAY VALVE | PEEK | PTFE | 0,032 | **** |
| 075T3MP12-32-5P | **** | 3-WAY VALVE | PEEK | FFKM | 0,032 |  |
| 075T3MP12-32M | **** | 3-WAY VALVE | PTFE | PTFE | 0,032 | **** |
| 075T3MP12-46 | **** | 3-WAY VALVE | PTFE | PTFE | 0,046 |  |
| 075T3MP12-46-4 |  | 3-WAY VALVE | PPS | PTFE | 0,046 |  |
| 075T3MP12-46-4E | **** | 3-WAY VALVE | PPS | EPDM | 0,046 |  |
| 075T3MP12-46-4M |  | 3-WAY VALVE | PPS | PTFE | 0,046 | **** |
| 075T3MP12-46-4P | **** | 3-WAY VALVE | PPS | FFKM | 0,046 |  |
| 075T3MP12-46-5 |  | 3-WAY VALVE | PEEK | PTFE | 0,046 |  |
| 075T3MP12-46-5E | **** | 3-WAY VALVE | PEEK | EPDM | 0,046 |  |
| 075T3MP12-46-5M |  | 3-WAY VALVE | PEEK | PTFE | 0,046 | **** |
| 075T3MP12-46-5P | **** | 3-WAY VALVE | PEEK | FFKM | 0,046 |  |
| 075T3MP12-46M |  | 3-WAY VALVE | PTFE | PTFE | 0,046 | **** |
| 075T3MP24-32 | **** | 3-WAY VALVE | PTFE | PTFE | 0,032 |  |
| 075T3MP24-32-4 | **** | 3-WAY VALVE | PPS | PTFE | 0,032 |  |
| 075T3MP24-32-4E |  | 3-WAY VALVE | PPS | EPDM | 0,032 |  |
| 075T3MP24-32-4M | **** | 3-WAY VALVE | PPS | PTFE | 0,032 | **** |
| 075T3MP24-32-4P | **** | 3-WAY VALVE | PPS | FFKM | 0,032 |  |
| 075T3MP24-32-5 | **** | 3-WAY VALVE | PEEK | PTFE | 0,032 |  |
| 075T3MP24-32-5E | **** | 3-WAY VALVE | PEEK | EPDM | 0,032 |  |
| 075T3MP24-32-5M | **** | 3-WAY VALVE | PEEK | PTFE | 0,032 | **** |
| 075T3MP24-32-5P | **** | 3-WAY VALVE | PEEK | FFKM | 0,032 |  |
| 075T3MP24-32M | **** | 3-WAY VALVE | PTFE | PTFE | 0,032 | **** |
| 075T3MP24-46 | **** | 3-WAY VALVE | PTFE | PTFE | 0,046 |  |
| 075T3MP24-46-4 |  | 3-WAY VALVE | PPS | PTFE | 0,046 |  |
| 075T3MP24-46-4E | **** | 3-WAY VALVE | PPS | EPDM | 0,046 |  |
| 075T3MP24-46-4M | **** | 3-WAY VALVE | PPS | PTFE | 0,046 | **** |
| 075T3MP24-46-4P | **** | 3-WAY VALVE | PPS | FFKM | 0,046 |  |
| 075T3MP24-46-5 | **** | 3-WAY VALVE | PEEK | PTFE | 0,046 |  |
| 075T3MP24-46-5E | **** | 3-WAY VALVE | PEEK | EPDM | 0,046 |  |
| 075T3MP24-46-5M |  | 3-WAY VALVE | PEEK | PTFE | 0,046 | **** |
| 075T3MP24-46-5P | **** | 3-WAY VALVE | PEEK | FFKM | 0,046 |  |
| 075T3MP24-46M | **** | 3-WAY VALVE | PTFE | PTFE | 0,046 | **** |
| 079NC12-32-4 | **** | 2-WAY NC VALVE, MANIFOLD MNT | PPS | PTFE | 0,032 | **** |
| 079NC12-32-4E | **** | 2-WAY NC VALVE, MANIFOLD MNT | PPS | EPDM | 0,032 | **** |
| 079NC12-32-4P |  | 2-WAY NC VALVE, MANIFOLD MNT | PPS | FFKM | 0,032 | **** |
| 079NC12-32-5 | **** | 2-WAY NC VALVE, MANIFOLD MNT | PEEK | PTFE | 0,032 | **** |
| 079NC12-32-5E |  | 2-WAY NC VALVE, MANIFOLD MNT | PEEK | EPDM | 0,032 | **** |
| 079NC12-32-5P |  | 2-WAY NC VALVE, MANIFOLD MNT | PEEK | FFKM | 0,032 | **** |
| 079NC12-62-4 | **** | 2-WAY NC VALVE, MANIFOLD MNT | PPS | PTFE | 0,062 | **** |
| 079NC12-62-4E | **** | 2-WAY NC VALVE, MANIFOLD MNT | PPS | EPDM | 0,062 | **** |
| 079NC12-62-4P | **** | 2-WAY NC VALVE, MANIFOLD MNT | PPS | FFKM | 0,062 | **** |
| 079NC12-62-5 | **** | 2-WAY NC VALVE, MANIFOLD MNT | PEEK | PTFE | 0,062 | **** |
| 079NC12-62-5E | **** | 2-WAY NC VALVE, MANIFOLD MNT | PEEK | EPDM | 0,062 | **** |
| 079NC12-62-5P | **** | 2-WAY NC VALVE, MANIFOLD MNT | PEEK | FFKM | 0,062 | **** |
| 079NC24-32-4 | **** | 2-WAY NC VALVE, MANIFOLD MNT | PPS | PTFE | 0,032 | **** |
| 079NC24-32-4E | **** | 2-WAY NC VALVE, MANIFOLD MNT | PPS | EPDM | 0,032 | **** |
| 079NC24-32-4P |  | 2-WAY NC VALVE, MANIFOLD MNT | PPS | FFKM | 0,032 | **** |
| 079NC24-32-5 | **** | 2-WAY NC VALVE, MANIFOLD MNT | PEEK | PTFE |   | **** |
| 079NC24-32-5E |  | 2-WAY NC VALVE, MANIFOLD MNT | PEEK | EPDM |   | **** |
| 079NC24-32-5P |  | 2-WAY NC VALVE, MANIFOLD MNT | PEEK | FFKM |   | **** |
| 079NC24-62-4 | **** | 2-WAY NC VALVE, MANIFOLD MNT | PPS | PTFE | 0,062 | **** |
| 079NC24-62-4E | **** | 2-WAY NC VALVE, MANIFOLD MNT | PPS | EPDM | 0,062 | **** |
| 079NC24-62-4P | **** | 2-WAY NC VALVE, MANIFOLD MNT | PPS | FFKM | 0,062 | **** |
| 079NC24-62-5 | **** | 2-WAY NC VALVE, MANIFOLD MNT | PEEK | PTFE | 0,062 | **** |
| 079NC24-62-5E | **** | 2-WAY NC VALVE, MANIFOLD MNT | PEEK | EPDM | 0,062 | **** |
| 079NC24-62-5P | **** | 2-WAY NC VALVE, MANIFOLD MNT | PEEK | FFKM | 0,062 | **** |
| 079NO12-32-4 |  | 2-WAY NO VALVE, MANIFOLD MNT | PPS | PTFE |   | **** |
| 079NO12-32-4E |  | 2-WAY NO VALVE, MANIFOLD MNT | PPS | EPDM |   | **** |
| 079NO12-32-4P |  | 2-WAY NO VALVE, MANIFOLD MNT | PPS | FFKM |   | **** |
| 079NO12-32-5 |  | 2-WAY NO VALVE, MANIFOLD MNT | PEEK | PTFE |   | **** |
| 079NO12-32-5E |  | 2-WAY NO VALVE, MANIFOLD MNT | PEEK | EPDM |   | **** |
| 079NO12-32-5P |  | 2-WAY NO VALVE, MANIFOLD MNT | PEEK | FFKM |   | **** |
| 079NO12-62-4 |  | 2-WAY NO VALVE, MANIFOLD MNT | PPS | PTFE | 0,062 | **** |
| 079NO12-62-4E |  | 2-WAY NO VALVE, MANIFOLD MNT | PPS | EPDM | 0,062 | **** |
| 079NO12-62-4P |  | 2-WAY NO VALVE, MANIFOLD MNT | PPS | FFKM | 0,062 | **** |
| 079NO12-62-5 | **** | 2-WAY NO VALVE, MANIFOLD MNT | PEEK | PTFE | 0,062 | **** |
| 079NO12-62-5E |  | 2-WAY NO VALVE, MANIFOLD MNT | PEEK | EPDM | 0,062 | **** |
| 079NO12-62-5P |  | 2-WAY NO VALVE, MANIFOLD MNT | PEEK | FFKM | 0,062 | **** |
| 079NO24-32-4 |  | 2-WAY NO VALVE, MANIFOLD MNT | PPS | PTFE |   | **** |
| 079NO24-32-4E |  | 2-WAY NO VALVE, MANIFOLD MNT | PPS | EPDM |   | **** |
| 079NO24-32-4P |  | 2-WAY NO VALVE, MANIFOLD MNT | PPS | FFKM |   | **** |
| 079NO24-32-5 |  | 2-WAY NO VALVE, MANIFOLD MNT | PEEK | PTFE |   | **** |
| 079NO24-32-5E |  | 2-WAY NO VALVE, MANIFOLD MNT | PEEK | EPDM |   | **** |
| 079NO24-32-5P |  | 2-WAY NO VALVE, MANIFOLD MNT | PEEK | FFKM |   | **** |
| 079NO24-62-4 |  | 2-WAY NO VALVE, MANIFOLD MNT | PPS | PTFE | 0,062 | **** |
| 079NO24-62-4E |  | 2-WAY NO VALVE, MANIFOLD MNT | PPS | EPDM | 0,062 | **** |
| 079NO24-62-4P |  | 2-WAY NO VALVE, MANIFOLD MNT | PPS | FFKM | 0,062 | **** |
| 079NO24-62-5 | **** | 2-WAY NO VALVE, MANIFOLD MNT | PEEK | PTFE | 0,062 | **** |
| 079NO24-62-5E |  | 2-WAY NO VALVE, MANIFOLD MNT | PEEK | EPDM | 0,062 | **** |
| 079NO24-62-5P |  | 2-WAY NO VALVE, MANIFOLD MNT | PEEK | FFKM | 0,062 | **** |
| 100T2NC12-125 | **** | 2-WAY NC VALVE | PTFE | PTFE | 0,125 |  |
| 100T2NC12-62 | **** | 2-WAY NC VALVE | PTFE | PTFE | 0,062 |  |
| 100T2NC12-62-4 |  | 2-WAY NC VALVE | PPS | PTFE | 0,062 |  |
| 100T2NC12-62-4E |  | 2-WAY NC VALVE | PPS | EPDM | 0,062 |  |
| 100T2NC12-62-4M |  | 2-WAY NC VALVE | PPS | PTFE | 0,062 | **** |
| 100T2NC12-62-4P | **** | 2-WAY NC VALVE | PPS | FFKM | 0,062 |  |
| 100T2NC12-62-5 | **** | 2-WAY NC VALVE | PEEK | PTFE | 0,062 |  |
| 100T2NC12-62-5E |  | 2-WAY NC VALVE | PEEK | EPDM | 0,062 |  |
| 100T2NC12-62-5M | **** | 2-WAY NC VALVE | PEEK | PTFE | 0,062 | **** |
| 100T2NC12-62-5P | **** | 2-WAY NC VALVE | PEEK | FFKM | 0,062 |  |
| 100T2NC12-62M | **** | 2-WAY NC VALVE | PTFE | PTFE | 0,062 | **** |
| 100T2NC12-92 | **** | 2-WAY NC VALVE | PTFE | PTFE | 0,092 |  |
| 100T2NC12-92-5 |  | 2-WAY NC VALVE | PEEK | PTFE | 0,092 |  |
| 100T2NC12-92-5M |  | 2-WAY NC VALVE | PEEK | PTFE | 0,092 | **** |
| 100T2NC12-92M |  | 2-WAY NC VALVE | PTFE | PTFE | 0,092 | **** |
| 100T2NC24-125 | **** | 2-WAY NC VALVE | PTFE | PTFE | 0,125 |  |
| 100T2NC24-62 | **** | 2-WAY NC VALVE | PTFE | PTFE | 0,062 |  |
| 100T2NC24-62-4 | **** | 2-WAY NC VALVE | PPS | PTFE | 0,062 |  |
| 100T2NC24-62-4E | **** | 2-WAY NC VALVE | PPS | EPDM | 0,062 |  |
| 100T2NC24-62-4M |  | 2-WAY NC VALVE | PPS | PTFE | 0,062 | **** |
| 100T2NC24-62-4P |  | 2-WAY NC VALVE | PPS | FFKM | 0,062 |  |
| 100T2NC24-62-5 | **** | 2-WAY NC VALVE | PEEK | PTFE | 0,062 |  |
| 100T2NC24-62-5E |  | 2-WAY NC VALVE | PEEK | EPDM | 0,062 |  |
| 100T2NC24-62-5M | **** | 2-WAY NC VALVE | PEEK | PTFE | 0,062 | **** |
| 100T2NC24-62-5P | **** | 2-WAY NC VALVE | PEEK | FFKM | 0,062 |  |
| 100T2NC24-62M | **** | 2-WAY NC VALVE | PTFE | PTFE | 0,062 | **** |
| 100T2NC24-92 | **** | 2-WAY NC VALVE | PTFE | PTFE | 0,092 |  |
| 100T2NC24-92-5 | **** | 2-WAY NC VALVE | PEEK | PTFE | 0,092 |  |
| 100T2NC24-92-5M | **** | 2-WAY NC VALVE | PEEK | PTFE | 0,092 | **** |
| 100T2NC24-92M | **** | 2-WAY NC VALVE | PTFE | PTFE | 0,092 | **** |
| 100T2NO12-62 | **** | 2-WAY NO VALVE | PTFE | PTFE | 0,062 |  |
| 100T2NO12-62-4 | **** | 2-WAY NO VALVE | PPS | PTFE | 0,062 |  |
| 100T2NO12-62-4E |  | 2-WAY NO VALVE | PPS | EPDM | 0,062 |  |
| 100T2NO12-62-4M | **** | 2-WAY NO VALVE | PPS | PTFE | 0,062 | **** |
| 100T2NO12-62-4P |  | 2-WAY NO VALVE | PPS | FFKM | 0,062 |  |
| 100T2NO12-62-5 | **** | 2-WAY NO VALVE | PEEK | PTFE | 0,062 |  |
| 100T2NO12-62-5E |  | 2-WAY NO VALVE | PEEK | EPDM | 0,062 |  |
| 100T2NO12-62-5M |  | 2-WAY NO VALVE | PEEK | PTFE | 0,062 | **** |
| 100T2NO12-62-5P |  | 2-WAY NO VALVE | PEEK | FFKM | 0,062 |  |
| 100T2NO12-62M | **** | 2-WAY NO VALVE | PTFE | PTFE | 0,062 | **** |
| 100T2NO12-92 | **** | 2-WAY NO VALVE | PTFE | PTFE | 0,092 |  |
| 100T2NO12-92M |  | 2-WAY NO VALVE | PTFE | PTFE | 0,092 | **** |
| 100T2NO24-62 | **** | 2-WAY NO VALVE | PTFE | PTFE | 0,062 |  |
| 100T2NO24-62-4 |  | 2-WAY NO VALVE | PPS | PTFE | 0,062 |  |
| 100T2NO24-62-4E | **** | 2-WAY NO VALVE | PPS | EPDM | 0,062 |  |
| 100T2NO24-62-4M |  | 2-WAY NO VALVE | PPS | PTFE | 0,062 | **** |
| 100T2NO24-62-4P |  | 2-WAY NO VALVE | PPS | FFKM | 0,062 |  |
| 100T2NO24-62-5 | **** | 2-WAY NO VALVE | PEEK | PTFE | 0,062 |  |
| 100T2NO24-62-5E |  | 2-WAY NO VALVE | PEEK | EPDM | 0,062 |  |
| 100T2NO24-62-5M | **** | 2-WAY NO VALVE | PEEK | PTFE | 0,062 | **** |
| 100T2NO24-62-5P |  | 2-WAY NO VALVE | PEEK | FFKM | 0,062 |  |
| 100T2NO24-62M | **** | 2-WAY NO VALVE | PTFE | PTFE | 0,062 | **** |
| 100T2NO24-92 | **** | 2-WAY NO VALVE | PTFE | PTFE | 0,092 |  |
| 100T2NO24-92M | **** | 2-WAY NO VALVE | PTFE | PTFE | 0,092 | **** |
| 100T3MP12-32 | **** | 3-WAY VALVE | PTFE | PTFE | 0,032 |  |
| 100T3MP12-32-4 |  | 3-WAY VALVE | PPS | PTFE | 0,032 |  |
| 100T3MP12-32-4M |  | 3-WAY VALVE | PPS | PTFE | 0,032 | **** |
| 100T3MP12-32-5 |  | 3-WAY VALVE | PEEK | PTFE | 0,032 |  |
| 100T3MP12-32-5M | **** | 3-WAY VALVE | PEEK | PTFE | 0,032 | **** |
| 100T3MP12-32M | **** | 3-WAY VALVE | PTFE | PTFE | 0,032 | **** |
| 100T3MP12-62 | **** | 3-WAY VALVE | PTFE | PTFE | 0,062 |  |
| 100T3MP12-62-4 | **** | 3-WAY VALVE | PPS | PTFE | 0,062 |  |
| 100T3MP12-62-4M | **** | 3-WAY VALVE | PPS | PTFE | 0,062 | **** |
| 100T3MP12-62-5 | **** | 3-WAY VALVE | PEEK | PTFE | 0,062 |  |
| 100T3MP12-62-5M | **** | 3-WAY VALVE | PEEK | PTFE | 0,062 | **** |
| 100T3MP12-62M | **** | 3-WAY VALVE | PTFE | PTFE | 0,062 | **** |
| 100T3MP24-32 | **** | 3-WAY VALVE | PTFE | PTFE | 0,032 |  |
| 100T3MP24-32-4 |  | 3-WAY VALVE | PPS | PTFE | 0,032 |  |
| 100T3MP24-32-4M |  | 3-WAY VALVE | PPS | PTFE | 0,032 | **** |
| 100T3MP24-32-5 | **** | 3-WAY VALVE | PEEK | PTFE | 0,032 |  |
| 100T3MP24-32-5M |  | 3-WAY VALVE | PEEK | PTFE | 0,032 | **** |
| 100T3MP24-32M | **** | 3-WAY VALVE | PTFE | PTFE | 0,032 | **** |
| 100T3MP24-62 | **** | 3-WAY VALVE | PTFE | PTFE | 0,062 |  |
| 100T3MP24-62-4 | **** | 3-WAY VALVE | PPS | PTFE | 0,062 |  |
| 100T3MP24-62-4M | **** | 3-WAY VALVE | PPS | PTFE | 0,062 | **** |
| 100T3MP24-62-5 | **** | 3-WAY VALVE | PEEK | PTFE | 0,062 |  |
| 100T3MP24-62-5M | **** | 3-WAY VALVE | PEEK | PTFE | 0,062 | **** |
| 100T3MP24-62M | **** | 3-WAY VALVE | PTFE | PTFE | 0,062 | **** |
| 179NC12-125 | **** | 2-WAY NC VALVE, MANIFOLD MNT | PTFE | PTFE | 0,125 | **** |
| 179NC24-125 | **** | 2-WAY NC VALVE, MANIFOLD MNT | PTFE | PTFE | 0,125 | **** |
| 179NO12-125 |  | 2-WAY NO VALVE, MANIFOLD MNT | PTFE | PTFE | 0,125 | **** |
| 179NO24-125 | **** | 2-WAY NO VALVE, MANIFOLD MNT | PTFE | PTFE | 0,125 | **** |